附件2：

报价清单

| 调研项目名称 | 服务内容 | 检测专项 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税金额（元） | 税金（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程质量检测 | 对本项目涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测，并出具检测报告，配合完成项目竣工验收。 | 主体结构及装饰装修 | 包括但不限于混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度、钢筋及保护层厚度等。 | ㎡ | 1495.9 |  |  |  |  |  |  | 根据川价费[2004]28号文件取费后，按照建筑面积折算各检测专项包干单价。 |
|  |  | 建筑幕墙 | 密封胶、幕墙玻璃、幕墙等。 | ㎡ | 1495.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构（焊缝探伤检测） | 现场非正交对接一级焊缝76米；二级焊缝270米。（以焊缝探伤检测为主，也包括钢材及焊接材料、钢结构防腐及防火涂装等其他检测项目） | m | 76 |  |  |  |  |  |  | 1、采用超声波探伤对本项目钢结构焊接工程进行焊缝质量检测。一级焊缝检测比例为100%，二级焊缝检测比例为20%； 2、当不能采用超声波探伤或对超声波检测结果有疑义时，可采用射线检测进行补充或验证。 |
|  |  |  |  | m | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | / | / |  | / |  |  |  |  |