附件1

报价函

广汉市广投建材有限公司：

关于“采购广汉市建筑材料加工厂及配套设施项目围挡维修服务商”项目，结合本次采购内容及服务要求，根据我公司测算，报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢围挡 | 1.围挡材料品种、规格：0.426mm厚小草压印彩钢板； 2.支撑型钢品种、规格：背筋：40*60*2mm镀锌矩管通长四道； 斜撑：40*60*2mm镀锌矩管长度3m/根，间距同立柱； 斜撑横连：40*60*2mm镀锌矩管0.4m/根，间距同立柱； 斜撑埋地：40*60*2mm镀锌矩管0.75m/根，间距同立柱； 3.立柱型钢品种、规格、高度：100×100×3.0mm镀锌矩管、柱高4m、水平4m布置； 4.连接方式：焊接、螺栓等； 5.立柱基础：尺寸0.5m（长）×0.5m（宽）×0.6m（深）； 立柱基础预埋件：200*200*10mm钢板与φ12螺纹钢焊接加工（详图）； 斜撑基础：现浇C20混凝土、尺寸0.2m（长）×0.2m（宽）×0.4m（深）（含基础开挖回填）； 40*60*2镀锌矩管0.75m/根。 | ㎡ |  |  |
| 2 | 大门 | 1.门柱：1m×0.8m×7m，∠40×4镀锌角钢焊接，满封彩钢板； 2.门楣：10m×1.5m×0.8m，∠40×4镀锌角钢焊接，满封彩钢板； 3.门扇：净空6m×6m，门扇高2m、宽6m，40×60×2.0mm镀锌矩管焊接，0.426mm厚彩钢封板； 4.门柱基础：现浇C20混凝土，基础尺寸1.2m×1m×0.8m（含基础开挖回填）； | 座 |  |  |
| 3 | C20混凝土独立基础（围挡） | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.规格500mmX500mmX600mm 或200mmX200mmX400mm，预埋件200*200*10钢板+直径12螺纹钢 4.场内二次转运：1.0km内 5.其他：①由于基础分散布置，前期施工机械可能不能进入场地，均采用人工斗车运输并施工。 | m³ |  |  |

报价有效期：

- 报价要求：包括且不限于人工费、材料费、安全措施费、交通费、税费、利润等为完成本项目采购的所有费用。

单位名称：

联系人：

联系电话：

年     月     日