## Sheet1
附件1
广汉会展中心消防问题整改
序号 | 项 目 | 整改内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元)
1 | 报警系统 | 报警主机备电 | 4 | 个
2 |  | 防尘罩拆除 | 1 | 项
3 |  | 报警程序编辑 | 1 | 项
4 | 水系统 | 水泵房除锈刷油及螺栓处理 | 1 | 项
5 |  | 水泵房裸线处理(含水泵调试) | 1 | 项
6 |  | 水箱浮球阀更换 | 1 | 个
7 | 楼上应急系统 | 大理石切割 | 32 | 米
8 |  | JDG线管预埋 | 32 | 米
9 |  | 指示灯电源穿线 | 32 | 米
10 |  | 大理石地面恢复(1.5m*1.5m) | 21 | 块
11 | 地下室应急系统 | 水泵房内新增应急灯(含新增灯具及配管接线) | 1 | 项
12 |  | 水泵房外应急照明疏散指示系统控制柜更换(含线路排查 | 1 | 台
13 |  | 水泵房外应急照明疏散指示系统线路清理及设备更换 | 1 | 项
14 | 气体灭火控制系统 | 发电机房控制增加气体灭火主机 | 1 | 台
15 |  | 放气指示灯 | 1 | 个
16 |  | 声光报警 | 1 | 个
17 |  | 启停按钮 | 1 | 个
18 |  | 气体灭火系统编程调试 | 1 | 项
19 |  | 气体充装 | 160 | kg
20 |  | 钢瓶检测(只对气压不足的两个钢瓶进行检测) | 2 | 个
21 |  | 电池更换 | 6 | 个
22 | 合计